PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

MONTER SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 712616

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Krystyna Osakowicz, mgr inż. Andrzej Świderek, mgr inż. Marzena Więcek

Recenzenci: mgr Edyta Kozieł; mgr inż. Małgorzata Łukaszewska

Lider grupy branżowej: mgr inż. Mirosław Żurek

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

## Montaż sieci komunalnych – zajęcia praktyczne

  - Montaż i remont sieci wodociągowych

  - Montaż i remont sieci kanalizacyjnych

  - Montaż i remont sieci gazowych

  - Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych

| 6.1. Montaż i remont sieci wodociągowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)7 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci wodociągowych; | P | C | - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci wodociągowych oraz robót ziemnych. - Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci wodociągowych. - Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych. - Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych z budową sieci wodociągowych. - Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu sieci wodociągowych. - Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych. - Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem sieci wodociągowych. - Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych. - Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych. - Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej do budowy i remontu sieci wodociągowych. - Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych. - Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych w różnych technologiach. - Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych. - Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych sieci wodociągowych. - Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych. - Zasady płukania sieci wodociągowych. - Zasady wykonywania próby szczelności sieci wodociągowych. - Dokumenty badania szczelności wodociągu. - Przeprowadzanie konserwacji, napraw i modernizacji sieci wodociągowych. |
| PKZ(B.e)(7)8)sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci wodociągowych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)1 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci wodociągowych; | P | C |  |
| BHP(4) 11 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem sieci wodociągowych; | P | D |  |
| BHP(7)1 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci wodociągowych; | P | C |  |
| BHP(8)1 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(7)7 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz zremontem sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(7)8 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(9)1 wykonuje podłoże pod rury sieci wodociągowej; | P | C |  |
| B.8.1(9)2 wykonuje bloki oporowe dla przewodów sieci wodociągowej; | P | C |  |
| B.8.1(9)3 wykonuje studnie wodomierzowe i studnie wodociągowe w celu montażu w nich elementów armatury wodociągowej; | P | C |  |
| B.8.1(9)4 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z przekraczaniem wodociągu przeszkód terenowych; | P | C |  |
| B.8.1(10)1 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(10)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do remontu sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(10)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(11)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(11)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(12)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(12)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(13)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(14)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(14)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; | P | C |  |
| B.8.1(16)5 wykonuje płukanie sieci wodociągowej; | P | C |  |
| B.8.1(16)6 sporządza dokumentację z wykonania płukania sieci wodociągowej; | P | C |  |
| B.8.1(17)5 przeprowadza próbę szczelności odcinka sieci wodociągowej; | P | C |  |
| B.8.1(17)6 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności odcinka wodociągu; | P | C |  |
| B.8.1(17)7 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności całego wodociągu; | P | C |  |
| B.8.1(18)5 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych; | P | C |  |
| KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; |  |  |  |
| KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; |  |  |  |
| KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z zamontowaniem zasuwy odcinającej zgodnie z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie szczelności połączeń. Aby wykonać zadanie powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, armaturę zaporową i aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś sporządzić dokumentację badania szczelności odcinka wodociągu. Następnie zgłosić nauczycielowi gotowość do prezentacji pracy, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci komunalnych oraz w kooperacji z zakładem realizującym prace związane z wykonawstwem i eksploatacją sieci wodociągowych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2-4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych stosując technologie połączeń rozłącznych i zgrzewanych, z pominięciem technologii spawania. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek sieci wodociągowej, fragment sieci wodociągowej poddany konserwacji, naprawie bądź remontowi, - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów BHP, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 6.2. Montaż i remont sieci kanalizacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)24 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci kanalizacyjnych; | P | D | - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych oraz robót ziemnych. - Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci kanalizacyjnych. - Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych. - Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych. - Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych. - Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych. - Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem sieci kanalizacyjnych. - Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych. - Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych. - Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych. - Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz uzbrojenia sieci kanalizacyjnych. - Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń sieci kanalizacyjnych w różnych technologiach. - Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń sieci kanalizacyjnych. - Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych sieci kanalizacyjnych. - Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych. - Zasady płukania sieci kanalizacyjnych. - Zasady wykonywania próby szczelności sieci kanalizacyjnych. - Dokumenty badania szczelności sieci kanalizacyjnych. - Przeprowadzanie konserwacji, napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnych. |
| PKZ(B.e)(7)25 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)2 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| BHP(4) 12 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| BHP(7)2 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| BHP(8)2 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(6)3 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(6)4 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(7)9 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(7)10 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(8)2 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(8)3 wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(9)5 wykonuje podłoże pod rury sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(9)6 wykonuje studnie rewizyjne oraz inne elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(9)7 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z przekraczaniem przeszkód terenowych przez przewody sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(10)4 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(10)5 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do remontu sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(10)6 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(11)3 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(11)4 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; | p | C |  |
| B.8.1(12)3 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(12)4 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(13)2 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(14)3 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(14)4 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.8.1(16)7 wykonuje płukanie sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(16)8 sporządza dokumentację z wykonania płukania sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(17)8 przeprowadza próbę szczelności sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(17)9 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności sieci kanalizacyjnej; | P | C |  |
| B.8.1(18)6 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci kanalizacyjnych; | P | C |  |
| KPS(3)1 analizuje rezultaty działań; |  |  |  |
| KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej łączącego dwie studnie rewizyjne zgodnie z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie szczelności połączeń. Aby wykonać zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami BHP. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś sporządzić dokumentację z badania szczelności odcinka sieci kanalizacyjnej. Następnie zgłosić nauczycielowi gotowość do prezentacji pracy, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci komunalnych oraz w kooperacji z zakładem realizującym prace związane z wykonawstwem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci kanalizacyjnych stosując technologie połączeń rozłącznych i zgrzewanych. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16 osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek sieci kanalizacyjnej, fragment sieci kanalizacyjnej poddany konserwacji, naprawie bądź remontowi. - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów bhp, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 6.3. Montaż i remont sieci gazowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(4)13 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową gazociągów, przyłączy gazowych oraz robót ziemnych ; | P | D | - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową gazociągów, przyłączy gazowych oraz robót ziemnych. - Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci gazowych. - Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci gazowych. - Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych. - Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy remontu sieci gazowych. - Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci gazowych. - Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem gazociągów i przyłączy gazowych. - Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem gazociągów i przyłączy gazowych. - Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych. - Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej do budowy i remontu sieci gazowych. - Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych. - Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych w różnych technologiach. - Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych. - Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych gazociągów i przyłączy gazowych. - Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci gazowych. - Czynności związane z odpowietrzaniem przyłączy gazowych. - Znakowanie gazociągów i przyłączy gazowych. - Przeprowadzanie konserwacji, napraw i modernizacji sieci gazowych zgodnie z procedurami prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych. |
| BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci gazowych; | P | C |  |
| BHP(8)3zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci gazowych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(7)9 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(7)10 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)3 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(7)1 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(7)2 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(8)2 wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(9)1dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(9)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do remontu sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(9)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(10)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(10)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(11)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno -pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(11)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno -pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(12)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(13)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(13)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; | P | C |  |
| B.8.2(14)3 wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów zgodnie z obowiązującymi procedurami; | PP | C |  |
| B.8.2(14)4 wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami; | PP | D |  |
| B.8.2(15)2 wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych; | PP | C |  |
| B.8.2(17)2 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami; | P | C |  |
| B.8.2(18)2 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazonie bezpiecznych; | P | D |  |
| KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań; |  |  |  |
| KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |
| KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka przyłącza gazowego w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. |  |  |  |
| Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci komunalnych oraz w kooperacji z zakładem realizującym prace związane z wykonawstwem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci kanalizacyjnych stosując technologie połączeń rozłącznych i zgrzewanych. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek gazociągu, przyłącza gazowego, fragment sieci gazowej poddany konserwacji, naprawie bądź remontowi, - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów BHP, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 6.4. Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(4)14 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | D | - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych oraz robót ziemnych. - Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci i węzłów ciepłowniczych. - Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych. - Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem sieci i węzłów ciepłowniczych. - Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych. - Wykonywanie pomocniczych robót murarskich i betoniarskich związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej do budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz uzbrojenia sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych w różnych technologiach. - Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych. - Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych i termoizolacyjnych sieci i węzłów ciepłowniczych. - Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych. - Przeprowadzanie remontów i modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. |
| BHP(7)4 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| BHP(8)4 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(7)11 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(7)12 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)4 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(7)1 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(7)2 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(8)2 wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(9)1 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(9)2 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(10)1 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(10)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(10)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(11)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(11)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(12)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(12)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(13)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(13)2 wykonuje zabezpieczenia termoizolacyjne sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(14)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(14)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(17)5 wykonuje czynności związane z remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| B.8.3(17)6 wykonuje czynności związane z modernizacją sieci i węzłów ciepłowniczych; | P | C |  |
| KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie izolacji antykorozyjnej na odcinku sieci ciepłowniczej, która została uszkodzona. Aby wykonać zadanie powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię wykonania izolacji, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci komunalnych oraz w kooperacji z zakładem gazowniczym. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci i węzłów ciepłowniczych stosując technologie połączeń rozłącznych i zgrzewanych, z pominięciem technologii spawania. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek gazociągu, przyłącza gazowego, fragment sieci gazowej poddany konserwacji, naprawie bądź remontowi. - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów BHP, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

## Montaż instalacji sanitarnych – zajęcia praktyczne

  - Montaż i remont instalacji wodociągowych

  - Montaż i remont instalacji kanalizacyjnych

  - Montaż i eksploatacja instalacji gazowych

  - Montaż i remont instalacji grzewczych

  - Montaż i eksploatacja instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

| 7.1. Montaż i remont instalacji wodociągowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)13 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji wodociągowych; | P | C | - Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji wodociągowych. - Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji wodociągowych. - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wodociągowych. - Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji wodociągowych. - Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych. - Posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz wodnych instalacji przeciwpożarowych. - Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji wodociągowych. - Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych. - Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac montażowych instalacji wodociągowych. - Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji wodociągowych. - Ocena jakości materiałów do montażu instalacji wodociągowych. - Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji wodociągowych oraz montażu uzbrojenia. - Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych instalacji wodociągowych. - Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji wodociągowych. - Zabezpieczanie antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych. - Wykonywanie czynności związanych z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych. - Wykonywanie czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z siecią i z lokalnym ujęciem wody. - Wykonywanie obmiarów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych. - Ocena jakości wykonania robót montażowych instalacji wody zimnej i wody ciepłej oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. - Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji wodociągowych. - Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji wodociągowych. - Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji wodociągowych. - Zasady przekazywania instalacji wodociągowych do eksploatacji. |
| PKZ(B.e)(7)14 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13) 5 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| BHP(4)15 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wodociągowych; | P | D |  |
| BHP(7)5 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| BHP(8)5 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(6)10 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(6)11 korzysta z dokumentacji projektowej wodnych instalacji przeciwpożarowych; | P | C |  |
| B.9.1(7)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(7)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(8)1 dobiera materiał do montażu instalacji wodociągowych w określonej technologii; | P | C |  |
| B.9.1(8)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji wodociągowych w określonej technologii; | P | C |  |
| B.9.1(8)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji wodociągowych oraz ocenia jakość materiałów podstawowych i pomocniczych; | P | C |  |
| B.9.1(9)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(9)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(10)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(10)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(11)1wykonuje połączenia przewodów instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(11)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(11)3 podłącza urządzenia wodociągowe do przewodów instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(12)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(12)2 wykonuje zabezpieczenia termoizolacyjne instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(12)3 ocenia jakość izolacji antykorozyjnej i termoizolacyjnej instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(13)3 wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(13)4 wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(14)10 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych z przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej; | P | C |  |
| B.9.1(14)11 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych z lokalnym ujęciem wody; | P | C |  |
| B.9.1(14)12 ocenia jakość wykonanych czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z siecią wodociągową i z lokalnym ujęciem wody; | P | C |  |
| B.9.1(15)1 wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(16)1 ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(16)2 ocenia zgodność wykonania instalacji wodociągowych z dokumentacją projektową; | P | C |  |
| B.9.1(17)9 przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(17)10 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(18)7 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(18)8 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(19)5 wykonuje prace związane konserwacją instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| B.9.1(19)6 dokonuje naprawy instalacji wodociągowych; | P | C |  |
| KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży; |  |  |  |
| KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; |  |  |  |
| KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka instalacji wody zimnej i wody ciepłej od pionów wodociągowych do baterii czerpalnej ściennej dla zlewozmywaka w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu instalacji sanitarnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu instalacji sanitarnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe instalacji sanitarnych. |  |  |  |
| Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni instalacji sanitarnych oraz w kooperacji z firmami instalatorstwa gazowego. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń lutowanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z montażem, demontażem, konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych stosując technologie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek instalacji wodociągowej, fragment instalacji wodociągowej z elementami uzbrojenia bądź armatura wody zimnej lub ciepłej poddawane konserwacji i naprawie, - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów BHP, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 7.2. Montaż i remont instalacji kanalizacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)15 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji kanalizacyjnych; | P | C | - Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji kanalizacyjnych. - Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji kanalizacyjnych. - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych. - Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji kanalizacyjnych. - Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych. - Posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych. - Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych. - Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych. - Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu dla przeprowadzenia prac montażowych instalacji kanalizacyjnych. - Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji kanalizacyjnych. - Ocena jakości materiałów do montażu instalacji kanalizacyjnych. - Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji kanalizacyjnych oraz montażu przyborów sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnych. - Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych. - Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz montażu przyborów sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnych. - Zabezpieczanie antykorozyjne instalacji kanalizacyjnych. - Wykonywanie czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z siecią i z lokalnym odbiornikami ścieków. - Wykonywanie obmiarów robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych. - Ocena jakości wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. - Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji kanalizacyjnych. - Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych. - Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych. - Zasady przekazywania instalacji kanalizacyjnych do eksploatacji. |
| PKZ(B.e)(7)16 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13) 6 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| BHP(4)16 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych; | P | D |  |
| BHP(7)6 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| BHP(8)6 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(6)12 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(6)13 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji do odprowadzania wód opadowych; | P | C |  |
| B.9.1(7)3 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(7)4 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(8)4 dobiera materiał do montażu instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii; | P | C |  |
| B.9.1(8)5 dobiera narzędzia do montażu instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii; | P | C |  |
| B.9.1(8)6 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji kanalizacyjnych oraz ocenia jakość materiałów podstawowych i pomocniczych; | P | C |  |
| B.9.1(9)3 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(9)4 ustala miejsca montażu przyborów sanitarnych, wyposażenia instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(10)3 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(10)4 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(11)4 wykonuje połączenia przewodów instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(11)5 przeprowadza montaż oraz demontaż przyborów sanitarnych, wyposażenia instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(11)6 podłącza urządzenia kanalizacyjne do przewodów instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(12)4 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(12)5 ocenia jakość zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(14)13 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną; | P | C |  |
| B.9.1(14)14 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z lokalnym odbiornikiem ścieków; | P | C |  |
| B.9.1(14)15 ocenia jakość wykonanych czynności związanych z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną i z lokalnym odbiornikiem ścieków; | P | C |  |
| B.9.1(15)2 wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(16)3 ocenia jakość wykonania instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(16)4 ocenia zgodność wykonania instalacji kanalizacyjnych z dokumentacją projektową; | P | C |  |
| B.9.1(17)11 przeprowadza próby szczelności instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(17)12 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(18)9 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(18)10 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(19)7wykonuje prace związane konserwacją instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| B.9.1(19)8 dokonuje naprawy instalacji kanalizacyjnych; | P | C |  |
| KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań; |  |  |  |
| KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; |  |  |  |
| KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; |  |  |  |
| KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest zamocowaniem umywalki do ściany, wykonanie odcinka instalacji kanalizacyjnej w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, wyposażenie instalacji, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu instalacji sanitarnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu instalacji sanitarnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe instalacji sanitarnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, wyposażenia instalacji kanalizacyjnej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni instalacji sanitarnych oraz w kooperacji z firmami instalatorstwa gazowego. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń lutowanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z montażem, demontażem, konserwacją i naprawą instalacji kanalizacyjnych stosując technologie połączeń w zależności od rodzaju rury kanalizacyjnej. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek instalacji kanalizacyjnej z przyborem sanitarnym, fragment instalacji kanalizacyjnej bądź urządzenia kanalizacyjne poddawane konserwacji i naprawie, - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów BHP, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 7.3. Montaż i eksploatacja instalacji gazowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)17 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji gazowych; | P | C | - Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji gazowych. - Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji gazowych. - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji gazowych. - Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji gazowych. - Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji gazowych. - Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji gazowych. - Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji gazowych. - Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac montażowych instalacji gazowych. - Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji gazowych. - Ocena jakości materiałów do montażu instalacji gazowych. - Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji gazowych oraz montażu uzbrojenia. - Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej. - Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych. - Podłączanie urządzeń gazowych. - Wykonywanie montażu układu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych. - Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. - Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji gazowych. - Zabezpieczanie antykorozyjne instalacji gazowej. - Zasady przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji. - Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji gazowych oraz przekazywaniem ich do eksploatacji. - Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych. - Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji i urządzeń gazowych. |
| PKZ(B.e)(7)18 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji gazowych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)7 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji gazowych; | P | C |  |
| BHP(4)17 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji gazowych; | P | D |  |
| BHP(7)7 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji gazowych; | P | C |  |
| BHP(8)7 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(6)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(7)1 dobiera materiał do montażu instalacji gazowej; | P | C |  |
| B.9.2(7)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii; | P | C |  |
| B.9.2(7)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji gazowej oraz ocenia jakość materiałów; | P | C |  |
| B.9.2(8)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji gazowej; | P | C |  |
| B.9.2(8)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu i prób instalacji gazowej; | P | C |  |
| B.9.2(9)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(9)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(10)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(10)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych zewnętrznych instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(11)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(11)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji gazowej; | P | C |  |
| B.9.2(11)3 podłącza urządzenia gazowe do przewodów instalacji gazowej; | P | C |  |
| B.9.2(12)1 wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(12)2 ocenia prawidłowość montażu systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(13)3 przeprowadza próby szczelności instalacji gazowej; | P | C |  |
| B.9.2(13)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(14)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(14)2 ocenia jakość izolacji antykorozyjnej instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(15)1 ocenia jakość wykonania instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(15)2 ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową; | P | C |  |
| B.9.2(16)3 wyjaśnia zasady przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; | P | C |  |
| B.9.2(16)4 kompletuje dokumentację niezbędną do uruchomienia instalacji i przekazania jej do eksploatacji; | P | C |  |
| B.9.2(17)4 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(17)5 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(18)3 wykonuje prace związane konserwacją instalacji gazowych; | P | C |  |
| B.9.2(18)4 dokonuje naprawy instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z procedurami; | PP | C |  |
| KPS(3)1 analizuje rezultaty działań; |  |  |  |
| KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |
| KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka instalacji gazowej wraz z przyłączeniem urządzenia gazowego do tej instalacji w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami BHP. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu instalacji sanitarnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu instalacji sanitarnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe instalacji sanitarnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni instalacji sanitarnych oraz w kooperacji z firmami instalatorstwa gazowego. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń lutowanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z montażem, demontażem, konserwacją i naprawą instalacji gazowych stosując technologie połączeń rozłącznych i lutowanych, bądź zaciskowych, z pominięciem technologii spawania. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 7.4. Montaż i remont instalacji grzewczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)19 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji grzewczych; | P | C | - Materiał nauczania. - Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji grzewczych. - Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji grzewczych. - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych. - Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji grzewczych. - Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem instalacji grzewczych. - Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu i remontu instalacji grzewczych. - Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych - Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac montażowych oraz remontowych instalacji grzewczych. - Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji grzewczych. - Ocena jakości materiałów do montażu instalacji grzewczych. - Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji grzewczych oraz montażu uzbrojenia. - Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji grzewczych. - Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji grzewczych. - Podłączanie urządzeń grzewczych do instalacji grzewczych oraz przewodów ciepłej wody użytkowej. - Wykonywanie montażu układu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych. - Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. - Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji grzewczych. - Zabezpieczanie antykorozyjne, przeciwwilgociowe oraz termoizolacyjne instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej. - Zasady przekazywania instalacji grzewczych do eksploatacji. - Odpowietrzanie, uruchamianie i regulacja instalacji grzewczych. - Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji grzewczych oraz przekazywaniem ich do eksploatacji. - Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji grzewczych. - Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji grzewczych. |
| PKZ(B.e)(7)20. sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji grzewczych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)8 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji grzewczych; | P | C |  |
| BHP(4)18 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych; | P | D |  |
| BHP(7)8 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji grzewczych; | P | C |  |
| BHP(8)8 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(7) 1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu i remontu instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(7) 2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(8)1 dobiera materiał do montażu i remontu instalacji grzewczej; | P | C |  |
| B.9.3(8)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji grzewczej w określonej technologii; | P | C |  |
| B.9.3(8)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji grzewczej oraz ocenia jakość materiałów; | P | C |  |
| B.9.3(9)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji grzewczej; | P | C |  |
| B.9.3(9)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu i prób instalacji grzewczej; | P | C |  |
| B.9.3(10)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(10)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(11)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(11)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(12)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(12)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji grzewczej | P | C |  |
| B.9.3(12)3 podłącza urządzenia grzewcze do przewodów instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej | P | C |  |
| B.9.3(13)1 wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych | P | C |  |
| B.9.3(13)2 ocenia prawidłowość montażu systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych | P | C |  |
| B.9.3(14)3 przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych | P | C |  |
| B.9.3(14)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji grzewczych | P | C |  |
| B.9.3(15)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne oraz przeciwwilgociowe instalacji grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej | P | C |  |
| B.9.3(15)4 ocenia jakość izolacji antykorozyjnych, termoizolacyjnych oraz przeciwwilgociowych instalacji grzewczych oraz przewodów ciepłej wody użytkowej | P | C |  |
| B.9.3(16)1 ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych | P | C |  |
| B.9.3(16)2 ocenia zgodność wykonania instalacji grzewczych z dokumentacją projektową | P | C |  |
| B.9.3(17)4 wyjaśnia zasady przekazywania do eksploatacji oraz dokumentowania odbiorów instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(17)5 wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(18)3 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(18)4 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(19)2 wykonuje prace związane konserwacją instalacji grzewczych; | P | C |  |
| B.9.3(19)3 dokonuje naprawy instalacji grzewczych zgodnie z procedurami; | P | C |  |
| KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań; |  |  |  |
| KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie instalacji grzewczej wraz z przyłączeniem urządzenia grzewczego do tej instalacji w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu instalacji sanitarnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu instalacji sanitarnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe instalacji sanitarnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni instalacji sanitarnych oraz w kooperacji z firmami instalatorstwa sanitarnego. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń lutowanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z montażem, demontażem, konserwacją i naprawą instalacji grzewczych stosując technologie połączeń rozłącznych, klejonych, lutowanych, bądź zaciskowych, z pominięciem technologii spawania. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowana instalacja grzewcza wraz z przyłączonym urządzeniem grzewczym, fragment instalacji grzewczej poddanej konserwacji i naprawie. - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów BHP, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 7.5. Montaż i eksploatacja instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(B.e)(7)21 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C | - Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. - Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac montażowych oraz remontowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Ocena jakości materiałów do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażu urządzeń oraz uzbrojenia. - Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów i uzbrojenia instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. - Wbudowywanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w układ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. - Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Zabezpieczanie antykorozyjne, przeciwwilgociowe oraz termoizolacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Zasady przekazywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do eksploatacji. - Uruchamianie i regulacja instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych i przekazywaniem ich do eksploatacji. - Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. |
| PKZ(B.e)(7)22 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| PKZ(B.e)(13)9 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| BHP(4)19 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | D |  |
| BHP(7)9 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| BHP(8)9 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(5)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(5)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(6)1 dobiera materiał do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(6)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(6)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ocenia jakość materiałów; | P | C |  |
| B.9.4(7)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(7)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji; wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(8)1przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(8)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(9)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(9)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(10)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(10)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(10)3 wbudowuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w układ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(11)3 przeprowadza próby szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(11)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(12)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne oraz przeciwwilgociowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(12)4 ocenia jakość izolacji antykorozyjnych, termoizolacyjnych oraz przeciwwilgociowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(13)1 ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(13)2 ocenia zgodność wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z dokumentacją projektową | P | C |  |
| B.9.4(14)4 wyjaśnia zasady przekazywania do eksploatacji oraz dokumentowania odbiorów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(14)5 wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(15)3 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | P | C |  |
| B.9.4(15)4 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(16)3 wykonuje prace związane konserwacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| B.9.4(16)4 dokonuje naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; | P | C |  |
| KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; |  |  |  |
| KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole. |  |  |  |
| Planowane zadania Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka instalacji wentylacji mechanicznej w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu instalacji sanitarnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. Środki dydaktyczne Stanowisko montażu instalacji sanitarnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe instalacji sanitarnych. Zalecane metody dydaktyczne Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni instalacji sanitarnych oraz w kooperacji z firmami instalatorstwa sanitarnego. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z montażem, demontażem, konserwacją i naprawą instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych stosując wszystkie technologie montażowe. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowana instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjna, lub fragment instalacji poddany konserwacji i naprawie. - prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: - posługiwanie się dokumentacją projektową, - umiejętność organizacji stanowiska pracy, - posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, - umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: - poprawność i staranność wykonania, - przestrzeganie zasad i przepisów bhp, - zgodność z dokumentacją lub poleceniem, - systematyczność pracy. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |